## 2019г.
ООО "ЭнергоХолдинг"
Дата ввода в ремонт | Место проведения работ | Наименование работ | Дата окончания работ
01.07.2019г. | КТП-250/10 (СТ «Пелдожское») | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) + ремонт РЛНД на отпаечной опоре от оп.154 Л-64-12 | 01.07.2019г.
11.07.2019г. | КТП-100/6 (ТСЖ «Каменный ручей» - Ялгуба) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) + Ремонт 2-х РЛНД, покраска наружных стен КТП. | 11.07.2019г.
22.08.2019г. | ТП-551 (Автолайн) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 22.08.2019г.
23.08.2019г. | КТП-250/10 (СТ «Пелдожское») | Замена автоматического выключателя в РУ-0,4кВ | 23.08.2019г.
В сентябре 2019г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
В октябре 2019г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
В ноябре 2019г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
В декабре 2019г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось

## 2020г.
ООО "ЭнергоХолдинг"
Дата ввода в ремонт | Место проведения работ | Наименование работ | Дата окончания работ
02.01.2020г. | КЛ-6кВ ЗРУ-10/6кВ ТП-20 - РУ-6кВ КТП-9 (Авангард) | Ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт | 09.01.2020г.
В феврале 2020г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
В марте 2020г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
07.04.2020г. | КТП-534 | ППР | 07.04.2020г.
13.05.2020г. | ТП-509 | ППР | 13.05.2020г.
14.05.2020г. | КТП-724а | ППР | 14.05.2020г.
25.05.2020г. | ТП-1175 (Марциальные воды) | ППР | 25.05.2020г.
26.05.2020г. | ТП-1174 (Марциальные воды) | ППР | 25.05.2020г.
02.06.2020г. | ТП-1176 (Марциальные воды) | ППР | 02.06.2020г.
08.06.2020г. | КТП-565 | ППР | 08.06.2020г.
03.07.2020г. | КТП-250/10 (СТ "Пелдожское") | ППР | 03.07.2020г.
20.07.2020г. | КТП-44 (с.Деревянное) | ППР | 20.07.2020г.
22.07.2020г. | ТП-551 | ППР | 22.07.2020г.
23.07.2020г. | КТП-613 (Суоярвское шоссе) | ППР | 23.07.2020г.
24.07.2020г. | КТП-100/6 (Ялгуба) | ППР | 24.07.2020г.
24.07.2020г. | КТП-100/6 (Ялгуба) | ППР | 24.07.2020г.
В августе 2020г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
04.09.2020г. | КТП-716 | ППР | 04.09.2020г.
16.09.2020г. | ТП-11 (Авангард) | ППР | 16.09.2020г.
29.09.2020г. | ТП-1178 (п.Марциальные воды) | установка реверсивного рубильника в РУ-0,4кВ | 29.09.2020г.
16.10.2020г. | КТП-533 | Регулировка привода РЛНД | 16.10.2020г.
21.11.2020г. | КЛ-6кВ ТП-20 - ТП-4 | ремонт КЛ с установкой кабельной вставки | 21.11.2020г.
В декабре 2020г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось

## 2021г.
Филиал ООО "ЭнергоХолдинг" по РК
Дата ввода в ремонт | Место проведения работ | Наименование работ | Дата окончания работ
В январе 2021г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
В феврале 2021г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
В марте 2021г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
08.04.2021г. | ВЛ-10кВ отпайка от ВЛ-10кВ Л-63-3 (Тюппега) | Замена РЛНД на опоре №1 | 08.04.2021г.
08.04.2021г. | КТП-1189 (Тюппега) | ППР | 08.04.2021г.
19.04.2021г. | КТП-1189 (Тюппега) | Покраска КТП | 19.04.2021г.
05.05.2021г. | КТП-1178 (п.Марциальные воды) | ППР | 05.05.2021г.
26.05.2021г. | КТП-бн (Каменный ручей) | ППР | 26.05.2021г.
01.06.2021г. | КТП-533 (АЗС Соломенское шоссе) | ППР | 01.06.2021г.
08.06.2021г. | КТП-250/10 (СТ "Пелдожское") | ППР | 08.06.2021г.
10.06.2021г. | КТП-534 | ППР | 10.06.2021г.
15.06.2021г. | КТП-9 (Авангард) | ППР | 15.06.2021г.
01.07.2021г. | ВЛ-6кВ от опоры №17 фидера 8/21 в сторону КТП-613 | Вырубка кустраника в охранной зоне ВЛ | 01.07.2021г.
02.07.2021г. | КТП-63/10 (РК, Кондопожский р-н, Западное Кнчезеро) | ППР | 02.07.2021г.
05.07.2021г. | ВЛ-6кВ от опоры №17 фидера 8/21 в сторону КТП-613 | Вырубка кустраника в охранной зоне ВЛ | 05.07.2021г.
08.07.2021г. | КТП-1177 (п.Марциальные воды) | ППР | 08.07.2021г.
12.07.2021г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-64-12 (Пелдожское) | Вырубка кустраника в охранной зоне ВЛ | 12.07.2021г.
15.07.2021г. | КТП-63/6 (РК, п.Пушной, Беломорский р-н) | ППР | 15.07.2021г.
23.07.2021г. | КТП-876 | ППР | 23.07.2021г.
26.07.2021г. | КТП-1174 (п.Марциальные воды) | ППР | 26.07.2021г.
27.07.2021г. | КТП-1175 (п.Марциальные воды) | ППР | 27.07.2021г.
28.07.2021г. | КТП-716 | ППР | 28.07.2021г.
28.07.2021г. | ТП-638 | ППР | 28.07.2021г.
30.07.2021г. | ТП-509 | ППР | 30.07.2021г.
02.08.2021г. | КТП-25/10 (БССС п.Элисенваара) | ППР | 02.08.2021г.
02.08.2021г. | КТП-25/10 (БССС п.Пушной) | ППР | 02.08.2021г.
12.08.2021г. | КТП-565 | ППР | 12.08.2021г.
12.08.2021г. | КТП-724а | ППР | 12.08.2021г.
17.08.2021г. | ТП-1, Т-1 (Авангард) | ППР | 17.08.2021г.
19.08.2021г. | КТП-25/10 (БССС п.Тикша) | ППР | 19.08.2021г.
20.08.2021г. | ТП-11 (Авангард) | ППР | 20.08.2021г.
23.08.2021г. | ТП-1, Т-2 (Авангард) | ППР | 23.08.2021г.
25.08.2021г. | РП-1 (п.Эссойла) | ППР | 25.08.2021г.
25.08.2021г. | КТП-25/10 (БССС п.Пиньгуба) | ППР | 25.08.2021г.
27.08.2021г. | КТП-25/10 (БССС п.Пяжиева Сельга) | ППР | 27.08.2021г.
27.08.2021г. | КТП-25/10 (БССС п.Шокша) | ППР | 27.08.2021г.
27.08.2021г. | КТП-25/10 (БССС п.Другая река (Рыбрека)) | ППР | 27.08.2021г.
27.08.2021г. | КТП-25/10 (БССС п.Шёлтозеро) | ППР | 27.08.2021г.
02.09.2021г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-63-3 (в сторону Тюппеги) | вырубка кустарника в охранной зоне ВЛ | 02.09.2021г.
06.09.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон ,п. Ладва-ветка) | ППР | 06.09.2021г.
13.09.2021г. | ТП-521 | ППР | 13.09.2021г.
13.09.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон ,п. Янишполе) | ППР | 13.09.2021г.
13.09.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон ,п. Березовка) | ППР | 13.09.2021г.
14.09.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон ,п. Пай) | ППР | 14.09.2021г.
25.09.2021г. | ТП-521а | ППР | 25.09.2021г.
27.09.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, 24км ж/д Костомукша - Ледмозеро) | ППР | 27.09.2021г.
28.09.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, г. Костомукша) | ППР | 28.09.2021г.
28.09.2021г. | КТП-40/10 (Мегафон, г. Костомукша в сторону Люття) | ППР | 28.09.2021г.
28.09.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, п. Ледмозеро) | ППР | 28.09.2021г.
28.09.2021г. | КТП-621 (Мегафон, п. Мелиоративный) | ППР | 28.09.2021г.
30.09.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, п. Сяпся) | ППР | 30.09.2021г.
01.10.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, п. Палалахта) | ППР | 01.10.2021г.
01.10.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, п. Крошнозеро) | ППР | 01.10.2021г.
13.10.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, г. Олонец, у поста ДПС) | ППР | 13.10.2021г.
14.10.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, п. Идель) | ППР | 14.10.2021г.
21.10.2021г. | КТП-250/10 (СТ "Пелдожское") | Замена автоматических выключателей в РУ-0,4кВ | 21.10.2021г.
25.10.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, п. Тикша) | Замена РЛНД | 25.10.2021г.
09.11.2021г. | КТП-250/10 (СТ "Пелдожское") | Устранение провисов проводов на ВЛ-0,4кВ | 09.11.2021г.
10.11.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, п. Берёзовка) | ППР | 10.11.2021г.
12.11.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, п. Гирвас) | ППР | 12.11.2021г.
12.11.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, п. Тивдия) | ППР | 12.11.2021г.
17.11.2021г. | КТП-25/10 (Мегафон, п. Мишинсельга) | ППР | 17.11.2021г.
24.11.2021г. | КЛ-6кВ ТП-20 - ТП-4 (территория завода Авангард) | ремонт КЛ | 24.11.2021г.
10.12.2021г. | ТП-262 | ППР | 10.12.2021г.
17.12.2021г. | ТП-521 | замена прибора учета э/э в РУ-0,4кВ | 17.12.2021г.
21.12.2021г. | КТП-621 (Мегафон, п. Мелиоративный) | замена вводного автомата и установка счетчика в РУ-0,4кВ | 21.12.2021г.

## 2022г.
Филиал ООО "ЭнергоХолдинг" по РК
Дата ввода в ремонт | Место проведения работ | Наименование работ | Дата окончания работ
В январе 2022г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
В феврале 2022г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
29.03.2022г. | КТП-25/10 (РК, Муезерский р-н, п. Пенинга) | ППР | 29.03.2022г.
В апреле 2022г. плановых ремонтных работ с прекращением электроснабжения объектов электросетевого хозяйства ООО "ЭнергоХолдинг" не проводилось
04.05.2022г. | КТП-25/10 (РК, Муезерский р-н, 24км ж/д Костомукша-Ледмозеро) | ППР | 04.05.2022г.
04.05.2022г. | КТП-25/10 (РК, Муезерский р-н, п. Ледмозеро) | ППР | 04.05.2022г.
04.05.2022г. | КТП-25/10 (РК, Муезерский р-н, п. Тикша) | ППР | 04.05.2022г.
13.05.2022г. | КТП-8-11 (РК, Костомукшский р-н, г. Костомукша) | ППР | 13.05.2022г.
16.05.2022г. | 2КТП-25/10 (РК, Пряжинский р-н, пгт. Пряжа) | ППР | 16.05.2022г.
17.05.2022г. | КТП-25/10 (РК, Прионежский р-н, п. Шокша) | ППР | 17.05.2022г.
17.05.2022г. | КТП-25/10 (РК, Прионежский р-н, с. Шелтозеро) | ППР | 17.05.2022г.
17.05.2022г. | КТП-25/10 (РК, Прионежский р-н, с. Друга река) | ППР | 17.05.2022г.
20.05.2022г. | КТП-25/10 (РК, Кондопожский р-н, п. Гирвас) | ППР | 20.05.2022г.
20.05.2022г. | КТП-1177, КТП-1179 (п. Марциальные воды) | ППР | 20.05.2022г.
24.05.2022г. | КТП-724а (г. Петрозаводск) | ППР | 24.05.2022г.
25.05.2022г. | КТП-100/6 (Ялгуба, Каменный ручей) | ППР | 25.05.2022г.
26.05.2022г. | КТП-25/10 (РК, Пудожский р-н, п. Кубово) | ППР | 26.05.2022г.