## на 01.07.19г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.07.2019г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
РП-25, КТП-830, КТП-830/1 | РК, г. Петрозаводск, ул. Перевалочная - Чапаева | 2250 | 2250 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0

## на 01.10.19г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.10.2019г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
РП-25, КТП-830, КТП-830/1 | РК, г. Петрозаводск, ул. Перевалочная - Чапаева | 2250 | 2250 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0

## на 01.01.20г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.01.2020г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
РП-25, КТП-830, КТП-830/1 | РК, г. Петрозаводск, ул. Перевалочная - Чапаева | 2250 | 2250 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0
ТП-638 | РК, г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной,23б | 273 | 273 | 0

## на 01.04.20г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.04.2020г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
РП-25, КТП-830, КТП-830/1 | РК, г. Петрозаводск, ул. Перевалочная - Чапаева | 2250 | 2250 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0
ТП-638 | РК, г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной | 273 | 273 | 0

## на 01.07.20г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.07.2020г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
РП-25, КТП-830, КТП-830/1 | РК, г. Петрозаводск, ул. Перевалочная - Чапаева | 2250 | 2250 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0
ТП-638 | РК, г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной | 273 | 273 | 0

## на 01.10.20г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.10.2020г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
РП-25, КТП-830, КТП-830/1 | РК, г. Петрозаводск, ул. Перевалочная - Чапаева | 2250 | 2250 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0
ТП-638 | РК, г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной | 273 | 273 | 0
КТП-716 | РК, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе,37 | 810 | 810 | 0

## на 01.01.21г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.01.2021г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
РП-25, КТП-830, КТП-830/1 | РК, г. Петрозаводск, ул. Перевалочная - Чапаева | 2250 | 2250 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0
ТП-638 | РК, г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной | 273 | 273 | 0
КТП-716 | РК, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе,37 | 810 | 810 | 0

## на 01.04.21г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.04.2021г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
РП-25, КТП-830, КТП-830/1 | РК, г. Петрозаводск, ул. Перевалочная - Чапаева | 2250 | 2250 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0
ТП-638 | РК, г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной | 273 | 273 | 0
КТП-716 | РК, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе,37 | 810 | 810 | 0
ТП-1174, ТП-1175 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 850 | 850 | 0
КТП-1177, ТП-1179 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 60 | 60 | 0
КТП-1178 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 60 | 60 | 0

## на 01.07.21г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.07.2021г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0
ТП-638 | РК, г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной | 273 | 273 | 0
КТП-716 | РК, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе,37 | 810 | 810 | 0
ТП-1174, ТП-1175 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 850 | 850 | 0
КТП-1177, ТП-1179 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 60 | 60 | 0
КТП-1178 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 60 | 60 | 0

## на 01.10.21г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.10.2021г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0
ТП-638 | РК, г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной | 273 | 273 | 0
КТП-716 | РК, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе,37 | 810 | 810 | 0
ТП-1174, ТП-1175 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 850 | 850 | 0
КТП-1177, ТП-1179 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 60 | 60 | 0
КТП-1178 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 60 | 60 | 0

## на 01.01.22г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.01.2022г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0
ТП-638 | РК, г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной | 273 | 273 | 0
КТП-716 | РК, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе,37 | 810 | 810 | 0
ТП-1174, ТП-1175 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 850 | 850 | 0
КТП-1177, ТП-1179 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 60 | 60 | 0
КТП-1178 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 60 | 60 | 0

## на 01.04.22г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.04.2022г. (ООО "ЭнергоХолдинг")
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-551 | РК, г. Петрозаводск, ул. Лососинская | 400 | 400 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-53 и РУ-0,4кВ ТП-187 - ВРУ МКД ул.Державина, 25 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Державина | 110 | 110 | 0
2-е КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-749 - ВРУ д.Пограничная, 56 (ввод 1, ввод 2) | РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная | 321.7 | 321.7 | 0
КТП-724А | РК, г. Петрозаводск, ул. Университетская,17 | 300 | 300 | 0
ТП-509 | РК, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов | 600 | 600 | 0
2КЛ-10кВ Л-79-13, Л-79-14, ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-7,ТП-8,КТП-9,ТП-11 | РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,1 | 1300 | 1300 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-16, ТП-16а | РК, Пряжинский район, д. Сямозеро | 650 | 650 | 0
ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4 от оп.210 Л-23-15 Заозерье - Суйсарь | РК, Прионежскийрайон, Ялгуба | 80 | 80 | 0
ВЛ-10кВ, ТП-250/10 от оп.154 Л-64-12 Пряжа - Святозеро | РК, Пряжинский район, Пелдожское | 140 | 140 | 0
ТП-638 | РК, г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной | 273 | 273 | 0
КТП-716 | РК, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе,37 | 810 | 810 | 0
ТП-1174, ТП-1175 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 850 | 850 | 0
КТП-1177, ТП-1179 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 60 | 60 | 0
КТП-1178 | РК, Кондопожский р-н, п. Марциальные воды | 60 | 60 | 0
ТП-521 | РК, г. Петрозаводск, ул. Повенецкая,16 | 340 | 340 | 0
ТП-521а | РК, г. Петрозаводск, ул. Повенецкая,16 | 120 | 120 | 0
ТП-262 | РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова,15 | 200 | 200 | 0