## январь
Аварийные отключения на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" | [5 empty] | с 01.01.20 по 31.01.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в январе 2020г. Аварийных отключений на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## февраль
Аварийные отключения на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" | [5 empty] | с 01.02.20 по 29.02.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в феврале 2020г. Аварийных отключений на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## март
Аварийные отключения на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" | [5 empty] | с 01.03.20 по 31.03.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в марте 2020г. Аварийных отключений на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## апрель
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по Республике Карелия | [5 empty] | с 01.04.20 по 30.04.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | РП-25 | 11:04:2020 12:08 | 11:04:2020 12:39 | 0:31 | Прекращение электроснабжения КТП-830, КТП-830/1 - отключился ВВ яч.7 в РУ-10кВ РП-25. Причина отключения - неисправность на сетях ССО (АО "ОРЭС-Петрозаводск" (со стороны ТП-348) | ООО "ЖЭК" | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | РП-25 | 18:04:2020 23:38 | 19:04:2020 0:16 | 0:38 | Прекращение электроснабжения КТП-830, КТП-830/1 - отключился ВВ яч.7 в РУ-10кВ РП-25. Причина отключения - вышла из строя КЛ-10кВ в сторону ТП-348 | ООО "ЖЭК" | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | КТП-630/6 (Калейдоскоп) | 28:04:2020 15:30 | 28:04:2020 16:00 | 0:30 | Прекращение электроснабжения КТП-630/6 (Калейдоскоп). Причина отключения - неисправность на сетях ССО (ПАО "МРСК Северо-Запада) | ООО "Калейдоскоп"; ИП Некрасова | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 0:31 |  | Итого: | 65 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2

## май
Аварийные отключения на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" | [5 empty] | с 01.05.20 по 31.05.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в мае 2020г. Аварийных отключений на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## июнь
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по Республике Карелия | [5 empty] | с 01.06.20 по 30.06.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | КТП-565 | 07:06:2020 19:19 | 07:06:2020 19:29 | 24:10 | Прекращение электроснабжения КТП-565. Причина отключения - неисправность на сетях ССО (АО "ОРЭС-Петрозаводск" (со стороны ТП-529) | ООО "Инвест-Девелопмент" | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | КТП-565 | 18:06:2020 11:00 | 18:06:2020 13:00 | 2:00 | Прекращение электроснабжения КТП-565. Причина отключения - неисправность на сетях ССО (вышла из строя КЛ-10кВ ТП-547 - ТП-529) | ООО "Инвест-Девелопмент" | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 24:10 |  | Итого: | 108.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2

## июль
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по Республике Карелия | [5 empty] | с 01.07.20 по 31.07.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | КТП-100/6 (Каменный ручей) | 06:07:2020 12:20 | 06:07:2020 15:00 | 2:40 | Прекращение электроснабжения КТП-100/6 (Каменный ручей). Причина отключения - неисправность на сетях ССО (ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | ТСН "Каменный ручей" | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 2:40 |  | Итого: | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## август
Аварийные отключения на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" | [5 empty] | с 01.08.20 по 31.08.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в августе 2020г. Аварийных отключений на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## сентябрь
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по Республике Карелия | [5 empty] | с 01.09.20 по 30.09.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | КЛ-6кВ РУ-6кВ ТП-2 - РУ-6кВ ТП-11 (Авангард) | 13:09:2020 00:05 | 13:09:2020 01:40 | 1:35 | Прекращение электроснабжения ТП-11, ТП-12 (Авангард). Вышла из строя КЛ-6кВ РУ-6кВ ТП-2 - РУ-6кВ ТП-11 (Авангард) | ООО "Астар", РПА Минюста, | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 1:35 |  | Итого: | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## октябрь
Аварийные отключения на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" | [5 empty] | с 01.10.20 по 31.10.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в октябре 2020г. Аварийных отключений на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ноябрь
Аварийные отключения на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" | [5 empty] | с 01.11.20 по 30.11.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в ноябре 2020г. Аварийных отключений на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## декабрь
Аварийные отключения на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" | [5 empty] | с 01.11.20 по 30.11.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в декабре 2020г. Аварийных отключений на сетях ООО "ЭнергоХолдинг" не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0