## январь
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК | [5 empty] | с 01.01.22 по 31.01.22. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в январе 2022г. Аварийных отключений на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## февраль
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК | [5 empty] | с 01.02.22 по 28.02.22. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в феврале 2022г. Аварийных отключений на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## март
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК | [5 empty] | с 01.03.22 по 31.03.22. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в марте 2022г. Аварийных отключений на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## апрель
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК | [5 empty] | с 01.04.22 по 30.04.22. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в апреле 2022г. Аварийных отключений на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## май
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК | [5 empty] | с 01.05.22 по 31.05.22. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в мае 2022г. Аварийных отключений на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## июнь
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК | [5 empty] | с 01.06.22 по 30.06.22. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в июне 2022г. Аварийных отключений на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## июль
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК | [5 empty] | с 01.07.22 по 31.07.22. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в июле 2022г. Аварийных отключений на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## август
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК | [5 empty] | с 01.07.22 по 31.07.22. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в августе 2022г. Аварийных отключений на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## сентябрь
Аварийные отключения на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК | [5 empty] | с 01.07.22 по 31.07.22. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "ЭнергоХолдинг"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | в сентябре 2022г. Аварийных отключений на сетях Филиала ООО "ЭнергоХолдинг" по РК не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0