**Контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства Филиала ООО «ЭнергоХолдинг» по РК**

**Ноябрь - декабрь 2020г.**

**- РП-25, КТП-830, КТП-830/1 (от ПП-12) (г.Петрозаводск, ул.Перевалочная): 13.12.2020г. – 475,6кВт.**

**- от РУ-0,4кВ РП-25: 18.12.2020г. в 20:00 – 174,15кВт;**

**- от РУ-0,4кВ КТП-830: 02.12.2020г. в 19:00 - 145,98кВт;**

**- от РУ-0,4кВ КТП-830/1: 15.11.2020г. в 19:00 - 102,06кВт;**