## полный перечень оборудования
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ на 2022 год ООО "ЭнергоХолдинг"
№ п/п | Реквизиты ТП (КТП), используемой в регулируемой деятельности на праве собственности (№,усл.обозначение),а также по договорам аренды по п.18 Правил при их наличии | номинальная мощность трансф-ра в ТП (КТП) , кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВА
1 | 6 | 7 | 12
1 | ТП-2146 (2*ТМ-1600) | 3200 | 0
2 | ТП б/н | 400 | 0
3 | П 4012 | 2563 | 0
4 | ТП 53, ТП-14 | 650 | 0
5 | ТП 1853 | 1260 | 0
6 | ТП 1920 | 2000 | 0
7 | ТП 1634 | 630 | 0
8 | ТП 84 | 5000 | 0
9 | ТП 4095 | 1260 | 0
10 | ТП 1468 | 800 | 0
11 | ТП 1435 | 160 | 0
12 | ТП 1388 | 1400 | 0
13 | ТП 1385 | 400 | 0
14 | ТП 1996 | 3200 | 0
15 | ТП 1666 | 500 | 0
16 | ТП-337 ТП-318 ТП-319 | 1525 | 0
17 | ТП 4107 | 630 | 0
18 | ТП 1789 , ТП 1265 | 2250 | 0
19 | ТП 1068 | 1260 | 0
20 | ТП 1451 | 25 | 0
21 | ТП 1660 | 800 | 0
22 | ТП 1780 | 630 | 0
23 | ТП-2378 | 400 | 0
24 | ТП-2379 | 400 | 0
25 | ТП-225 | 560 | 0
26 | ТП-1818, ТП-1861 | 5200 | 0
27 | ТП 4089 | 630 | 0
28 | ТП 1898, ТП 1897 | 5260 | 0
29 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 | 4060 | 0
30 | ТП-2216 | 800 | 0
31 | ТП 1879 | 1260 | 0
32 | ТП 1890, ТП 1703 | 4000 | 0
33 | ТП-9 | 250 | 0
34 | ТП-1(240) | 2500 | 0
35 | КТП-б/н | 160 | 0
36 | ТП-1943 | 5200 | 0
37 | ТП-5001 | 100 | 0
38 | ТП-б/н | 100 | 0
39 | ТП-3 | 100 | 0
| МТП-ЭХ-11 | 160 | 0
| МТП-ЭХ-10 | 250 | 0
40 | ТП-1440 | 180 | 0
| ТП-2236 | 630 | 0
41 | ТП-2214 | 250 | 0
42 | ТП-1519 | 100 | 0
43 | от ТП 1519 |  | 0
44 | КТП скв.1901 | 100 | 0
| КТП скв.1916 | 250 | 0
| КТП скв.45 | 250 | 0
| КТП скв.1913 | 250 | 0
| КТП скв.1914 | 250 | 0
| КТП скв.1907 | 160 | 0
| КТП скв.1906 | 100 | 0
| от скв.1901 до скв.1906 |  | 0
| КТП скв.1356 | 160 | 0
| КТП скв.1358 | 100 | 0
| КТП скв.1357 | 100 | 0
| КТП скв.231 | 160 | 0
| КТП скв.232 | 160 | 0
| КТП скв.230 | 160 | 0
| КТП скв.233 | 100 | 0
| КТП скв.243 | 100 | 0
| КТП 1ДНС | 250 | 0
| КТП 2ДНС | 63 | 0
| от скв.1356 до ТП 2ДНС |  | 0
45 | ТП 1778 | 2000 | 0
46 | КТП-1813 | 160 | 0
47 | ТП 17130 | 400 | 0
48 | ТП 1007 | 630 | 0
49 | от ТП 3277 |  | 0
| от ТП 3276 |  | 0
50 | ТП-2325 | 400 | 0
51 | ТП-б/н | 100 | 0
52 | ТП- б/н | 250 | 0
53 | ТП-4 | 400 | 0
54 | ТП-4018 | 25 | 0
55 | ТП-430 | 400 | 0
56 | ТП-426 | 100 | 0
57 | ТП-1251 | 2000 | 0
58 | ТП-347 | 160 | 0
59 | ТП-103 | 160 | 0
60 | ТП-1082 | 630 | 0
61 | ТП-84 | 160 | 0
| ТП-1277 | 63 | 0
62 | ТП-б/н | 25 | 0
63 | ТП-388 (2ТМ*630) | 1260 | 0
64 | ТП-102 | 63 | 0
65 | ТП-2091 | 400 | 0
66 | ТП-197 | 250 | 0
67 | ТП-1329 | 250 | 0
68 | ТП-1220 (2ТМ*400) | 800 | 0
69 | ТП-520 | 400 | 0
70 | ТП-УМС | 400 | 0
71 | ТП-2334 | 250 | 0
72 | ТП-б/н | 250 | 0
73 | ТП-534 | 160 | 0
74 | ТП-468 | 40 | 0
75 | ТП-449 | 250 | 0
76 | ТП-4071 (2тм*630) | 1260 | 0
| ТП-4072 (2тм*630) | 1260 | 0
77 | ТП-71 | 400 | 0
78 | ТП-480 (2ТМ*630) | 1260 | 0
79 | ТП-б/н | 160 | 0
80 | ТП-б/н | 630 | 0
81 | ТП-2 | 320 | 0
82 | СТП-1287 | 25 | 0
83 | ТП-1871 | 63 | 0
84 | ТП-1425 | 100 | 0
85 | ТП-2113 | 800 | 0
86 | ТП-1800 | 2000 | 0
0
| ТП-1828 | 1260 | 0